## 表紙
別紙3. データセンター設備要件書
データ設備要件回答について
対応方法欄に以下の基準に従い回答のこと。
標準提供：○
個別提供（カスタマイズ提供）：△
対応不可：×
カスタマイズ提供：△の場合，カスタマイズ内容欄／カスタマイズ費用欄にも記載のこと。
カスタマイズ内容は，別添資料とし資料名をカスタマイズ内容欄に記載のこと。
カスタマイズ費用は，明細毎に金額（単位は円，税抜き）を記載のこと。
回答者名：
回答日：

## データセンター設備要件
図書館システムデータセンター設備要件
分類 | No. | 要求機能 | 対応方法 | カスタマイズ内容 | カスタマイズ費用
セキュリティ | 1 | 警備員が常時（365日、24時間）配置されていること
| 2 | IDカード認証と生体認証等の二要素以上により、入退出管理が行われていること
| 3 | 委託事業者、保守事業者その他外部事業者のサーバ室への入退出については、所属、氏名、日時、目的等を記録し、適切に管理されていること
| 4 | 入退出マニュアルが明示されていること
| 5 | 入退出管理記録データについては、必要に応じて提示又は提出が可能なこと
| 6 | 非常時の物理的な鍵の管理が十分になされていること
| 7 | 不法侵入者を感知した場合、警備会社等に通報されること
| 8 | 監視カメラ等により24時間監視を行うこと
| 9 | 監視カメラにより、サーバ室及び入退室経路において死角が生じないよう適切に配置され、十分な監視範囲をカバーしていること。
| 10 | 機器持出し防止等の対策が講じられていること
| 11 | データセンター内のサーバ、ネットワーク機器、仮想化基盤、OS、ミドルウェア等について、脆弱性情報の収集、影響評価、パッチ適用又は代替対策等の脆弱性管理を適切に実施していること。
| 12 | サーバ及び運用端末について、マルウェア対策を講じ、定義ファイル更新、検知時対応及び隔離等を適切に実施できること。
| 13 | 外部との通信及び保守接続においては、暗号化その他必要な安全対策を講じること。リモート保守を行う場合は、接続元制限、認証及び操作記録を実施できること。
| 14 | 設備及び関連システムについて、入退室記録、監視記録、障害記録その他必要なログを適切に取得、保存及び管理できること。必要に応じて提示できること。
施設運用 | 15 | データセンターは、契約事業者又は当該事業者が適切に管理する事業者により運営されていること。再委託又は外部施設利用がある場合は、運営体制、責任分界、管理方法及び連絡体制を明らかにできること
| 16 | 施設の電源、設備、機器全体の動作状況が常時監視可能な設備を有していること
| 17 | 施設点検時に無停電での実施ができること
| 18 | 障害発生時には、障害の検知、一次切り分け、連絡、復旧対応及び再発防止までの対応体制を有すること。連絡窓口、対応時間帯、初動対応方針及びエスカレーション方法を明らかにできること。
| 19 | 計画停止、保守作業、設備点検その他サービス影響のある作業を行う場合は、事前に影響範囲、日時及び対応内容を周知できること。
| 20 | 再委託又は外部クラウドサービスの利用がある場合は、その範囲、再委託先、責任分界、管理方法及び情報セキュリティ対策を明らかにできること。
建築 | 21 | 国内に設置されていること
| 22 | 緊急時には、保守担当者が速やかに現地対応又は遠隔対応を開始できる体制を有すること。対応時間帯、初動連絡方法及び現地対応の可否を明らかにできること
| 23 | 自治体の洪水ハザードマップで浸水地域に該当しない場所にあること。ただし、該当する場合は、重要設備（サーバ、電源、通信設備等）が浸水想定高より上層階に設置される等の水害対策が講じられていること。
| 24 | 津波被害の影響を受けない立地であること。また、海岸線からの距離及び国又は自治体の津波被害想定に照らして、安全性を説明できること。
| 25 | 活断層から一定距離離れていること、又は同等の耐震安全性を確保していること
| 26 | 昭和56年の新建築基準に準拠し、震度７に耐えうる設計であること
| 27 | サーバ室及び回線機器等のスペースについては、水害対策を講じていること
| 28 | 本システムで取り扱う業務データ及びバックアップデータの保管場所について、主たる保管場所、バックアップ保管場所及び災害対策サイトの所在地を明らかにできること。少なくとも主たるデータ及びバックアップデータは日本国内に保管されること。
設備 | 29 | 本システム関連機器を設置するにあたり、十分な面積を有すること
| 30 | 機器及びラック等を設置した上で、空調効率を保持できる室内高を確保していること
| 31 | 室内の防塵対策が講じられていること
| 32 | ラック自体に免震装置等の対策があること
| 33 | ラックについては、施錠でき、許可されたもの以外は開閉できない仕組みを講じること
| 34 | システムの保守・運用・管理を行うことが可能なスペースを有すること
| 35 | 作業に必要な照明及び非常灯を有すること
| 36 | 構内経路は事故や災害を考慮し、十分なスペースが確保されていること
| 37 | データメディア類を適切に保管できる設備を有すること
| 38 | 商用及び自家発電の最低2系統の電源を有していること
| 39 | 停電時には自動的に自家発電へと切替わることで無停止のまま運用継続できること
| 40 | 停電時においても、自家発電装置等により業務継続に十分な時間（目安として24時間以上等）の無停止運用が可能であり、かつ枯渇前に燃料を追加調達できる体制が整備されていること。
| 41 | 災害時対応として自家発電装置用の燃料について、燃料供給業者との間で、優先供給契約（協定）や配送ルートを確保するなど、非常時の確実な調達手段を整備していること。
| 42 | サーバ運用に適した空調設備を有すること
| 43 | 火災感知設備を有すること
| 44 | サーバ室には、窒素ガス消火設備その他電子機器に適した消火設備を有すること
| 45 | 避雷設備を有すること
| 46 | 静電気対策が講じられていること
| 47 | システムデータは定期的にバックアップを取得し、必要に応じて復元できること。バックアップの取得頻度、保存世代、保存期間、保管方法及び復元手順を明らかにできること。
| 48 | 障害時又は災害時における復旧方針を定め、復旧目標時間及び復旧目標時点を明らかにできること。必要に応じて代替運用又は縮退運転の方法を提示できること。
| 49 | バックアップデータの保全性及び可用性を確保するため、主系統と異なる設備、媒体又は拠点への保管その他必要な対策を講じていること。
その他 | 50 | 本設備要件全般について、必要に応じて現地視察又はこれに代わる資料提示、認証資料提示その他適切な方法により確認できること
| 51 | 情報セキュリティ又はデータセンター運営に関する第三者認証、監査報告書又はこれに準ずる資料を有する場合は提示できること。
| 52 | 契約終了時又はサービス利用終了時には、保存データの返却、移行支援、消去及び消去証明その他必要な措置について明らかにできること。