## 64
６４ 電気・上水道・下水道
８．電気・上水道・下水道
８-１．電灯・電力の契約口数と使用電力量
資料：九州電力（株）人吉営業所 | [23 empty] | （単位：口・1,000kWH）
年 度 |  |  |  | 電 灯 | [7 empty] | 電 力
|  |  |  | 計 | 定額電灯 | 従量 電灯 | 従量 電灯 | 従量 電灯 |  | 臨時電灯 | その他 | 計 |  | 業務用 電 力 | 低圧 電力 | 高圧 電力 |  | 高圧 電力 |  | 臨 時 電 力 | 深 夜 電 力 | 農業用 電 力 | その他
[6 empty] | (A) | (B) | (C) | [7 empty] | （A） |  | （B）
平成 18年度 |  | 口 数 |  | 20229 | 433 | 106 | 15214 | 2554 |  | 73 | 1849 | 3209 |  | 194 | 2147 | 69 |  | 4 |  | 7 | 769 | 3 | 16
|  | 電力量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
平成 19年度 |  | 口 数 |  | 20221 | 391 | 99 | 14985 | 2795 |  | 52 | 1899 | 3122 |  | 200 | 2111 | 65 |  | 4 |  | 5 | 718 | 2 | 17
|  | 電力量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
平成 20年度 |  | 口 数 |  | 20190 | 396 | 99 | 14676 | 3058 |  | 45 | 1916 | 3020 |  | 207 | 2043 | 62 |  | 4 |  | 3 | 682 | 2 | 17
|  | 電力量 |  | 6843 | 18 | 3 | 3783 | 2923 |  | 12 | 104 | 8823 |  | 5089 | 1001 | 1182 |  | 1209 |  | 7 | 268 | 2 | 65
数値は市内分。契約口数は年度末日現在。平成18,19年度の市町村別電力量は把握がなされていないため記載していない。
定 額 電 灯 : |  |  | 電灯（白熱電球・蛍光灯等照明用電気機器）または、小型機器（主として住宅・店舗事務所等において単相で使用する電灯以外の低圧の機器）を使用する需要でその総容量が４００ボルトアンペア以下であるものに適用。
従量電灯（Ａ） |  |  | 電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大電流が５アンペア以下で、定額電灯を適用できないものに適用。契約電流は５アンペアとする。
従量電灯（Ｂ） |  |  | 電灯または小型機器を使用する需要で、１０アンペア以上で６０アンペア以下であるものに適用。契約電流は、１０アンペア・１５アンペア・２０アンペア・３０アンペア・４０アンペア・５０アンペアまたは６０アンペアのいずれかとし、お客様の申出により定める。
従量電灯（Ｃ） |  |  | 電灯または小型機器を使用する需要で、６キロボルトアンペア以上で、原則として５０キロボルトアンペア未満であるものに適用。
臨時電灯 ： |  |  | 電灯または小型機器を使用し、電気を使用する期間が１年未満の需要で原則として５０キロボルトアンペア未満であるものに適用。毎年一定期間を限り反復使用する需要には適用しない。
低圧電力 ： |  |  | 低圧で電気の供給を受けて動力（電灯及び小型機器以外の電気機器）を使用する需要で、契約電力が原則として５０キロワット未満であるものに適用。
業務用電力： |  |  | 高圧または特別高圧で供給を受け、電灯、もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力をあわせて使用する需要で、契約電力が５0キロワット以上であるものに適用。ただし、特別の事情がある場合で、お客様が希望されるときは、契約電力が５0キロワット未満であるものについても適用することがある。
高圧電力（Ａ） |  |  | 高圧で供給を受け、動力（付帯電灯を含む）を使用する需要で、契約電力が５０キロワット以上で５００キロワット未満であるものに適用。ただし、特別の事情がある場合で、お客様が希望されるときは、契約電力が５０キロワット未満であるものについても適用することがある。
大口電力（Ｂ） |  |  | 高圧で供給を受け、動力（付帯電灯を含む）を使用する需要で、契約電力が５００キロワット以上で、原則として２，０００キロワット未満であるものに適用。
深 夜 電 力： |  |  | 毎日午後１１時から午前７時までの時間を限り動力（深夜電力に限り小型機器は動力とみなす。）を使用する需要で契約電力が原則として２，０００キロワット未満であり、かつ１年を通してこの契約を希望される場合に適用。
低圧とは、標準電圧１００ボルトまたは２００ボルトをいう。
高圧とは、標準電圧６，０００ボルトをいう。
特別高圧とは、標準電圧２０，０００ボルト、６０，０００ボルト、１００，０００ボルトをいう。
８-２．電力供給施設状況
資料：九州電力（株）人吉営業所
年 度 |  |  |  | 配 電 用 変 電 所 |  |  |  |  | 変 圧 施 設 | [7 empty] | 配 電 施 設
|  |  |  | 設置数(か所) |  |  | 設置容量(KVA） |  | 設置数(台) |  |  |  | 変圧器容量(KVA) | [5 empty] | 配電柱数(基) |  |  | 配電線延長(Km)
平成17年度 |  |  |  | 6 |  | 160500 |  |  | 10295 |  |  |  | 211253 |  |  |  | 36289 |  |  |  | 8551
平成18年度 |  |  |  | 6 |  | 160500 |  |  | 10416 |  |  |  | 213920 |  |  |  | 36374 |  |  |  | 8581
平成19年度 |  |  |  | 6 |  | 160500 |  |  | 10515 |  |  |  | 215318 |  |  |  | 36490 |  |  |  | 8610
平成20年度 |  |  |  | 6 |  | 160500 |  |  | 10574 |  |  |  | 216375 |  |  |  | 36522 |  |  |  | 8628
人吉営業所管内。各年度末（３月３１日）現在。

## 65
電気・上水道・下水道 ６５
８-３．給水普及状況
資料：市水道局 | [15 empty] | （単位：世帯・人・％）
年 度 | 行政区域内 (A) |  |  | 給水区域内 (B) |  |  |  |  | 給 水 (C) |  |  |  | 普 及 率
| 世帯数 | 人 口 |  | 世帯数 |  |  | 人 口 |  | 世帯数 |  | 人 口 |  | 世 帯 数 |  |  |  |  | 人 口
[13 empty] | (C)/(A) |  | (C)/(B) |  |  | (C)/(A) |  | (C)/(B)
平成18年度 | 15602 | 36984 |  | 15181 |  |  | 35866 |  | 15017 |  | 35415 |  | 96.3 |  | 98.9 |  |  | 95.8 |  | 98.7
平成19年度 | 15686 | 36597 |  | 15267 |  |  | 35512 |  | 15149 |  | 35194 |  | 96.6 |  | 99.2 |  |  | 96.2 |  | 99.1
平成20年度 | 15690 | 36191 |  | 15294 |  |  | 35132 |  | 15186 |  | 34909 |  | 96.8 |  | 99.3 |  |  | 96.5 |  | 99.4
（Ａ）～（Ｃ）は各年度末日現在の数値である。
８-４．給水量（月別）
資料：市水道局 | [17 empty] | （単位：千m3）
年 度 | 計 | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 平均
平成18年度 | 4269 | 353 | 344 |  | 361 |  | 365 | 387 |  | 393 | 354 | 363 |  | 339 | 353 |  | 343 |  | 314 | 356
平成19年度 | 4201 | 345 | 337 |  | 358 |  | 357 | 369 |  | 390 | 353 | 358 |  | 336 | 349 |  | 326 |  | 323 | 350
平成20年度 | 4096 | 333 | 342 |  | 348 |  | 341 | 388 |  | 360 | 342 | 342 |  | 326 | 347 |  | 327 |  | 300 | 341
８-５．給水量（１日）
資料：市水道局 | [18 empty] | （単位：m3）
年 度 |  | １日配水量 | [7 empty] | 1日平均給水量 |  |  |  |  | 配 水 能 力 （m3／日）
|  | 平均 |  |  |  | 最大
平成18年度 |  | 13980 |  |  |  | 19948 |  |  |  | 11695 |  |  |  |  | 26550
平成19年度 |  | 13711 |  |  |  | 19456 |  |  |  | 11478 |  |  |  |  | 26550
平成20年度 |  | 13378 |  |  |  | 19511 |  |  |  | 11222 |  |  |  |  | 26000

## 66.67
６６ 電気・上水道・下水道 | [15 empty] | 電気・上水道・下水道 ６７
８-６．公共下水道普及状況
資料：市水道局 | [28 empty] | （単位：ha・人・％）
年 度 |  |  | 行 政 区 域 |  |  |  |  | 公 共 下 | [7 empty] | 水 道 計 画 区 域
[8 empty] | 面 積 | [7 empty] | 人 口 | [6 empty] | 戸 数
|  |  | 面 積 |  | 人 口 | 戸 数 |  | 計画排水 （認可） 区域面積 |  | 現在排水 （処理） 区域面積 |  |  | 普 及 率 |  |  | 計画排水 （認可） 区域人口 | 現在排水 （処理） 区域人口 |  | 普及率 |  |  |  | 計画排水 区域戸数 （処理可能 戸数）(H) |  | 現在排水 区域戸数 （水洗化戸 数）(I) |  |  | 普 及 率
[13 empty] | 対行政区域 |  | 対計画区域 |  |  |  | 対行政区域 |  | 対計画区域 | [6 empty] | 対行政区域 |  |  | 対計画区域
|  |  | (A) |  | （B) | (C) |  | (D) |  | (E) |  |  | (E)／(A) |  | (E)／(D) | (F) | (G) |  | (G)／(B) |  | (G)／(F) | [6 empty] | （I)／(C) |  |  | (I)／(H)
平成18年度 |  |  | 21055 |  | 36984 | 15602 |  | 1029 |  | 767 |  |  | 3.6 |  | 74.5 | … | 26427 |  | 71.5 |  | … |  | 11452 |  | 9982 |  |  | 64 |  |  | 87.2
平成19年度 |  |  | 21055 |  | 36597 | 15686 |  | 1029 |  | 769 |  |  | 3.7 |  | 74.7 | … | 26510 |  | 72.4 |  | … |  | 11481 |  | 10165 |  |  | 64.8 |  |  | 88.5
平成20年度 |  |  | 21055 |  | 36191 | 15690 |  | 1029 |  | 774 |  |  | 3.7 |  | 75.2 | … | 26222 |  | 72.5 |  | … |  | 11.574 |  | 10.317 |  |  | 65.8 |  |  | 89.1
各年度３月３１日現在。
８-７．公共下水道汚水の処理状況
資料：市水道局
年 度 |  |  |  | 処 理 汚 水 量 （ｍ3） | [11 empty] | 水 質 検 査 結 果
[16 empty] | ＢＯＤ （生物化学的酸素要求量） （ｍｇ/ｌ） | [5 empty] | ＳＳ （浮遊物質量） （ｍｇ/ｌ）
|  |  |  | 総量 |  |  | １日平均 |  |  |  | １日最大 |  |  | １日最小 |  | 流入水 |  | 放流水 |  | 除去率(%) |  | 流入水 |  | 放流水 |  |  | 除去率(%)
平成１９年度 |  |  |  | 4036953 |  |  | 11030 |  |  |  | 12895 |  |  | 9394 |  | 135 |  | 2.6 |  | 98.1 |  | 199 |  | 1.3 |  |  | 99.3
平成２０年度 |  |  |  | 4216179 |  |  | 11551 |  |  |  | 13885 |  |  | 9369 |  | 107 |  | 3.2 |  | 97 |  | 185 |  | 1.3 |  |  | 99.3
| 20年 4月 |  |  | 316633 |  |  | 10554 |  |  |  | 10888 |  |  | 9369 |  | 129 |  | 2.6 |  | 98 |  | 190 |  | 0.5 |  |  | 99.7
| 5月 |  |  | 356828 |  |  | 11511 |  |  |  | 12694 |  |  | 10070 |  | 108 |  | 2.1 |  | 98.1 |  | 190 |  | 0.9 |  |  | 99.5
| 6月 |  |  | 472993 |  |  | 15766 |  |  |  | 13885 |  |  | 11643 |  | 74 |  | 2.4 |  | 96.8 |  | 150 |  | 1.7 |  |  | 98.9
| 7月 |  |  | 373912 |  |  | 12062 |  |  |  | 13373 |  |  | 11358 |  | 76 |  | 1.7 |  | 97.8 |  | 170 |  | 1.2 |  |  | 99.3
| 8月 |  |  | 372824 |  |  | 12027 |  |  |  | 12247 |  |  | 11030 |  | 186 |  | 2.7 |  | 98.5 |  | 170 |  | 1.8 |  |  | 98.9
| 9月 |  |  | 375092 |  |  | 12503 |  |  |  | 11998 |  |  | 10999 |  | 78 |  | 3.4 |  | 95.6 |  | 190 |  | 1.7 |  |  | 99.1
| 10月 |  |  | 359050 |  |  | 11582 |  |  |  | 13625 |  |  | 9837 |  | 92 |  | 2.9 |  | 96.8 |  | 210 |  | 1.2 |  |  | 99.4
| 11月 |  |  | 308930 |  |  | 10298 |  |  |  | 10554 |  |  | 9516 |  | 98 |  | 3.9 |  | 96 |  | 200 |  | 1.1 |  |  | 99.5
| 12月 |  |  | 322141 |  |  | 10392 |  |  |  | 11098 |  |  | 9856 |  | 119 |  | 3.7 |  | 96.9 |  | 190 |  | 1.1 |  |  | 99.4
| 21年 1月 |  |  | 311821 |  |  | 10059 |  |  |  | 10496 |  |  | 9588 |  | 127 |  | 3.9 |  | 96.9 |  | 190 |  | 0.9 |  |  | 99.5
| 2月 |  |  | 301042 |  |  | 10752 |  |  |  | 10607 |  |  | 9735 |  | 95 |  | 4.6 |  | 95.2 |  | 190 |  | 1.4 |  |  | 99.3
| 3月 |  |  | 344913 |  |  | 11126 |  |  |  | 11556 |  |  | 10362 |  | 100 |  | 4.9 |  | 95.1 |  | 180 |  | 1.7 |  |  | 99.1
８-８．公共下水道施設状況
資料：市水道局 | [28 empty] | （単位：所・㎞・個）
年 度 |  | 終 末 処 理 場 数 |  | ポ ン プ 場 数 |  | 下 水 管 | [9 empty] | き ょ 延 長 | [9 empty] | マンホール数 |  |  |  | 公共ます数
[6 empty] | 計 |  |  | 幹 線 |  |  | 枝 線 |  |  | 汚 水 | 管 き ょ 延 長 |  |  | 雨 水 管 き ょ 延 長
[15 empty] | 計 | 幹 線 | 枝 線 |  | 計 |  | 幹 線(注1) |  | 枝 線
平成18年度 |  | 1 |  | 7 |  | 181.8 |  |  | 86.4 |  |  | 95.4 |  |  | 157.8 | 70.3 | 87.5 |  | 24 |  | 16.1 |  | 7.9 |  |  | 5421 |  |  |  | 9400
平成19年度 |  | 1 |  | 7 |  | 182.2 |  |  | 86.6 |  |  | 95.6 |  |  | 158.2 | 70.5 | 87.7 |  | 24 |  | 16.1 |  | 7.9 |  |  | 5441 |  |  |  | 9437
平成20年度 |  | 1 |  | 7 |  | 182.8 |  |  | 86.9 |  |  | 95.9 |  |  | 158.8 | 70.8 | 88 |  | 24 |  | 16.1 |  | 7.9 |  |  | 5466 |  |  |  | 9496
各年度末現在。 | [23 empty] | 注1)都市下水路管渠延長5,830.33mを含む。