## 本文
人吉市鋳鉄製マンホール蓋認定基準及び申請要領
１ 目的
人吉市において使用する下水道用鋳鉄製マンホール蓋を、性能規定方式により認定する場合の
基準と申請要領について規定し、下水道管理者が発注者として、より透明性・公平性・競争性の
高い鋳鉄製マンホール蓋の調達を行うことを目的とする。
２ 認定基準
鋳鉄製マンホール蓋の認定については製造工場及び製品を申請（様式第１号）し、下記の条件
を満たすものとする。
（１） | (公社)日本下水道協会の認定工場制度において下水道用資器材Ⅱ類の認定資格を取得した
製造業者であること。
（２） | 人吉市長に認定申請書を提出し、その内容が適正と認められること。
（３） | 官公庁発注工事の納入実績が３年以上あること。
（４） | 人吉市マンホール蓋性能規定書に適合し、検査要領書に基づき人吉市が行う製品検査は、
人吉市マンホール蓋性能規定書に適合し、公益財団法人 日本下水道新技術機構の建設技
術審査証明書の取得によるもの、または、検査が確実・公平に透明性を持って実施できる
公的試験所もしくは第三者性を証明できる試験所（ISO/IEC17025取得等）で実施し、その
証明書を提出すること。
３ 認定通知
認定基準に基づいて審査した結果は、申請者に対して速やかに通知するものとする。
４ 認定期間
認定の有効期限は最長５ヶ年以内とする。
５ 認定の更新
認定の更新については、認定期間内に申請（様式第１号）を行った場合に限り変更のない添付
書類を省略することができる。
また、認定基準に基づいて審査した結果は、申請者に対して速やかに通知するものとする。
６ 認定の取り消し
認定した製品(製造業者)において下記の事項が生じたときは、人吉市の認定を取り消すものと
する。
（１） | 社団法人日本下水道協会の認定工場でなくなった場合。
（２） | 認定申請の内容が履行されなかった場合。
（３） | 不正や反社会的な事実が認められた場合。
（４） | 自ら廃業又は認定の取り消しを申し出た場合。
また、認定期間中の納入実績が著しく少ない製品は、認定の取り消しを行うことがある。
７ その他
（１） | 人吉市は、認定期間内において認定申請書の内容確認など必要に応じて立ち入り検査を実
施したり、書類の提出を求めたりすることができる。
（２） | 合格した製品の納入後であっても、人吉市が検査の必要性があると認めたときは、納入し
た製品の中から適時抜き取り検査を行うことができる。
（３） | 人吉市が行う材質検査、製品検査及び立ち入り検査等に要する費用は、製造業者の負担と
する。
（４） | 実際に納入した製品において、人吉市性能規定書の規定内容を満足していないために発生
した事故、不具合については製造業者が責任を負うこととする。
（５） | この基準に疑義が生じた場合は、人吉市の指示又は別途協議によるものとする。
８ 認定申請（新規・更新）提出書類
認定申請に必要な提出書類は、次のとおりとする。
（１） | 新規・更新
提出書類はＡ４サイズとし、ファイルに綴じて提出すること。
①認定申請書（様式第１号）
②納入実績報告書（様式第２号）
③緊急時連絡体制表（クレーム時・事故時・災害発生時等）
④製品図面
⑤設計図書
⑥日本工業規格表示許可書の写し
⑦(社)日本下水道協会下水道用資器材製造工場認定書の写し
⑧品質管理体制表及び社内検査体制表
（２） | 建設技術審査証明書もしくは、試験成績書等の証明書
※認定申請事務処理については、「別表１」のとおり
９ 申請期間
令和7年12月 日から随時

## 別表１
別表１ 認定申請事務処理の流れ
| 申 請 者 |  | 人吉市
| 参入希望者 | 参入の意思表示 | 性能規定集の配布
性能規定書
検査要領書
認定申請要領の配布
| 新規(更新)認定申請 | 配布 | 申請要領の説明
認定申請要領に基づ
書類審査 不合格
| く申請書類の作成 | （様式第４号）
書類審査 検査書類審査
| (様式第1･2号） | 申請書の提出
（様式第１・２号）
書類審査/検査書類審査 合格
| 製造・納入開始 | 新規認定通知 | 新規(更新)認定通知
（様式第３号）
更新認定通知
（様式第５号）
|  | 更新申請 | 更新判定
（様式第1号）
承認取り消し通知
（様式第６号）

## 様式1
様式第１号
令和 年 月 日
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人 様
（申請者）
住 所
|  | 会 社 名 | 印
代表者名
人吉市 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 認定申請書（新規・更新）
人吉市の公共下水道事業等において使用されます下水道用鋳鉄製マンホール蓋の認定を受け
たく、書類添付の上、申請致します。
なお、この申請書および添付書類につきましては事実と相違ないことを誓約致します。
記
１ 製造（申請）工場
工 場 名
所 在 地
２ 製品名
名 称
規 格
型式番号
３ 添付書類
①納入実績報告書（様式第２号）
②緊急時連絡体制表（クレーム時・事故時・災害発生時等）
③製品図面
④設計図書
⑤日本工業規格表示許可書の写し
⑥(社)日本下水道協会下水道用資器材製造工場認定書の写し
⑦品質管理体制表及び社内検査体制表
⑧建設技術審査証明書もしくは、試験成績書等の証明書
以上

## 様式2
様式第２号
令和 年 月 日
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人 様
（申請者）
住 所
|  |  | 会 社 名 |  | 印
代表者名
下水道用鋳鉄製マンホール蓋納入実績報告書
標記の件につきまして、下記のとおり官公庁における過去３ヶ年の納入実績を、人吉市鋳鉄製
マンホール蓋性能規定認定基準に基づき報告します。
年度 | 官公庁 | 主工事名 |  | 合計数量
・同一年度内に納入実績がある場合は、その代表的な納入実績を抽出して記載することができ
る。
・行が不足する場合は、行を追加して記入して下さい。
以上

## 様式3
様式第３号
令和 年 月 日
○○○○○ 様
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人
人吉市 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 製造認定通知書
令和 年 月 日付けで認定申請のあった件について、人吉市下水道用鋳鉄製マン
ホール蓋性能規定認定基準に適合していると認められるので承認します。
記
１ 認定番号
認定番号 第 号
２ 認定期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
３ 認定工場名
工 場 名
所 在 地
４ 認定製品名
名 称
規 格
型式番号
以上

## 様式4
様式第４号
令和 年 月 日
○○○○○ 様
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人
人吉市 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 製造認定不承認通知書
令和 年 月 日付けで認定申請のあった件について、人吉市下水道用鋳鉄製マン
ホール蓋性能規定認定基準に適合していないため承認できません。
記
１ 製造（申請）工場
工 場 名
所 在 地
２ 認定製品名
名 称
規 格
型式番号
３ 認定不承認の理由
以上

## 様式5
様式第５号
令和 年 月 日
○○○○○ 様
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人
人吉市 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 製造更新認定通知書
令和 年 月 日付けで認定申請のあった件について、人吉市下水道用鋳鉄製マンホ
ール蓋性能規定認定基準に適合していると認められるので更新を承認します。
記
１ 認定番号
認定番号 第 号
２ 認定期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
３ 認定工場名
工 場 名
所 在 地
４ 認定製品名
名 称
規 格
型式番号
以上

## 様式6
様式第６号
令和 年 月 日
○○○○○ 様
人吉市公共下水道事業
人吉市長 松岡 隼人
人吉市 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 製造認定取り消し通知書
標記の件について、人吉市下水道用鋳鉄製マンホール蓋性能規定認定基準の認定取り消しの
項目に該当する事項が生じたため、貴社製品の認定を取り消します。
記
１ 認定番号
認定番号 第 号
２ 認定工場名
工 場 名
所 在 地
３ 認定製品名
名 称
規 格
型式番号
４ 認定取り消しの理由
以上